## Zbiorówka
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza
Roczny Harmonogram poboru prób - Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | Uwagi
Warszkowo
1 | Sieć - Warszkowo S. Szymikowski Badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody | Mk
Mk
Góra
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [9 empty] | P |  |  | Pozwolenie: 19,0 m3/h; Depresja 3,8 m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: liczba bakterii grupy coli, mętność barwa, odczyn pH, zapach, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, wapń, magnez, żelazo, mangan
P
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [9 empty] | P |  |  | Pozwolenie: 19,0 m3/h; Depresja 4,0 m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: liczba bakterii grupy coli, mętność barwa, odczyn pH, zapach, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, wapń, magnez, żelazo, mangan
P
3 | Sieć - SSP Góra Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Mp | [10 empty] | Mk
|  | Mp | [10 empty] | Mk
4 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [7 empty] | Mk
Mk
Pętkowice
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | R | [8 empty] | Pozwolenie: 46,2 m3/h; Głębokość /zawieszenie pompy: 92,0 m / .... m Depresja 6,62m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: odczyn pH, jon amonowy, azotyny, azotany, jon amonowy, żelazo, mangan, przewodność ogólna. Raz na trzy lata (2016, 2019, 2022) woda surowa w zakresie: mętność, barwa, obczyn pH, zapach, chlorki, jon amonowy, azotyny, azotany, utlenialność, żelazo, mangan, wapń, magnez, sód, potas, twardość, zasadowość, wodorowęglany, siarczany, fluorki, sucha pozostałość, przewodność
R
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | R | [8 empty] | Pozwolenie: 44,4 m3/h; Głębokość / zawieszenie pompy: 83,0 m / .... m Depresja 8,35m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: odczyn pH, jon amonowy, azotyny, azotany, jon amonowy, żelazo, mangan, przewodność ogólna. Raz na trzy lata (2016, 2019, 2022) woda surowa w zakresie: mętność, barwa, obczyn pH, zapach, chlorki, jon amonowy, azotyny, azotany, utlenialność, żelazo, mangan, wapń, magnez, sód, potas, twardość, zasadowość, wodorowęglany, siarczany, fluorki, sucha pozostałość, przewodność
R
3 | Sieć Gojke Maciej Pętkowice Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Mk | [10 empty] | Mp
|  | Mk | [10 empty] | Mp
4 | Szkoła w Gowinie Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  |  | Mk
Mk
5 | Sklep ul. Boczna Gowino Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [7 empty] | Mk
Mk
6 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [9 empty] | Mk
Mk
Kąpino
1 | Studnia nr 1 (K-II): Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | P | [8 empty] | Pozwolenie: 30,7 m3/h; Ekspl. 53,0 m3/h – 7,7 m Głębokość / zawieszenie pompy: 123,5 m / 70 m Zakres analiz określa decyzja Minimum raz w roku woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność ogólna, twardość ogólna, zasadowość, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, żelazo, mangan
P
2 | Studnia nr 1 A (K-I): Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | P | [8 empty] | Pozwolenie: 30,7 m3/h; Ekspl. 32,0 m3/h – 2,7 m Głębokość / zawieszenie pompy: 112 m / .......m Zakres analiz określa decyzja Minimum raz w roku woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność ogólna, twardość ogólna, zasadowość, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, żelazo, mangan
P
3 | Sieć - p. Baran, sołtys, Kąpino Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [11 empty] | Mk
Mk
4 | Sieć - AGORA Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  |  | Mk
Mk
5 | Sieć - Zielińska Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Mk | [6 empty] | Mp
|  | Mk | [6 empty] | Mp
6 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [9 empty] | Mk + sur.
Mk + sur.
Łężyce
1 | Studnia nr 2 A: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Postój, do rekonstrukcji
2 | Studnia nr 3 A: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | P | [8 empty] | Pozwolenie: 33 m3/h Głębokość / zawieszenie pompy: 175 m / Zakres analiz określa decyzja. Badania jeden raz w roku woda surowa w zakresie: barwa, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość ogólna, utlenialność, chlorki, amoniak, azotyny, żelazo, mangan
P
3 | Studnia nr 4: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | P | [8 empty] | Pozwolenie: 47 m3/h – 8,5 m Głębokość / zawieszenie pompy: 171,7 m / Zakres analiz określa decyzja Badania jeden raz w roku woda surowa w zakresie: barwa, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość ogólna, utlenialność, chlorki, amoniak, azotyny, żelazo, mangan
P
4 | Sieć - Senior Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  |  | Mk
Mk
5 | Sieć - Świetlica Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Mk
Mk
6 | Sieć - Ekodolina Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [7 empty] | Mp
Mp
7 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | Mk | [7 empty] | Mk + sur.
[5 empty] | Mk | [7 empty] | Mk + sur.
Sopieszyno
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | P | [8 empty] | Pozwolenie: 18,0 m3/h; Ekspl. 28,6 m3/h – 8,0 m Głębokość / zawieszenie pompy: 72 m / .... m Zakres zgodnie z decyzją Min. raz na dwa lata woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód potas, wapń magnez żelazo, mangan
P
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | P | [8 empty] | Pozwolenie: 18,0 m3/h; Ekspl. 24,2 m3/h – 4,32 m Głębokość / zawieszenie pompy: 75 m / .......m Zakres zgodnie z decyzją Min. raz na dwa lata woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód potas, wapń magnez żelazo, mangan
P
3 | Sieć - końcówka Sopieszyno Grubba Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [7 empty] | Mk
Mk
4 | Sieć - sklep, ul. Przyjaźni, Gowino Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [11 empty] | Mp + sur
Mp + sur
5 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  |  | Mk
Mk
Reszki
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [9 empty] | P |  |  | Pozwolenie: 23,0 m3/h; Ekspl. 41,0 m3/h – 5,4 m Głębokość / zawieszenie pompy: 96,0 m / .... m Zakres analiz określa decyzja Min. raz na dwa lata woda surowa zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialnośc, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, mangan
P
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [9 empty] | P |  |  | Pozwolenie: 23,0 m3/h; 41,0 m3/h – 5,4 m Głębokość / zawieszenie pompy: 114,1 m / .......m Zakres analiz określa decyzja Min. raz na dwa lata woda surowa zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialnośc, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, mangan
P
3 | Studnia nr 3: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [9 empty] | P |  |  | Pozwolenia: 23,0 m3/h; Ekspl. 54,0 m3/h - 4,94 m Głębokość / zawieszenie pompy: 114,0 m/… m Zakres analiz określa decyzja Min. raz na dwa lata woda surowa zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialnośc, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, mangan
P
4 | Sieć - sklep GS Gniewowo Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Mk
Mk
5 | Sieć - końcówka Bieszkowice, p. Bieszk Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [7 empty] | Mk
Mk
6 | NDW - Szkoła Podstawowa Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  |  | Mk | [6 empty] | Mk
[6 empty] | Mk | [6 empty] | Mk
7 | Ujęcie - hydrofornia Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody |  |  |  | Mp
Mp
Legenda:
P - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego
R - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego (zakres rozszerzony)
Mk - monitoring kontrolny
Mp - monitoring przeglądowy
UG Wejherowo RIS

## Warszkowo
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza - zał nr 13 do umowy
Roczny Harmonogram poboru prób z Sieci WARSZKOWO - Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Uwagi
1 | Sieć - Warszkowo S. Szymikowski Badanie fizykochemiczne i bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 01
Mk
Legenda:
Mk - monitoring kontrolny
Strona: 1/1
UG Wejherowo RIS

## Góra
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza - zał nr 12 do umowy
Roczny Harmonogram poboru prób ze Studni, Sieci i SUWP GÓRA - Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Uwagi
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 19,0 m3/h; Depresja 3,8 m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: liczba bakterii grupy coli, mętność barwa, odczyn pH, zapach, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, wapń, magnez, żelazo, mangan | bar: Miesiące 10
P
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 19,0 m3/h; Depresja 4,0 m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: liczba bakterii grupy coli, mętność barwa, odczyn pH, zapach, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, wapń, magnez, żelazo, mangan | bar: Miesiące 10
P
3 | Sieć - SSP Góra Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 01; Miesiące 12
|  | Mp | [10 empty] | Mk
4 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 08
Mk
Legenda:
P - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego
Mk - monitoring kontrolny
Mp - monitoring przeglądowy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód Dec.nr OS-550/2015 ważne do dnia 19.11.2025 r.
Pozwolenie na odprowadzenie wód popłucznych Dec. Nr OS-550/2015 ważne do dnia 19.11.2025 r
Strona: 1/1
UG Wejherowo RIS

## Pętkowice
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza - zał nr 11 do umowy
Roczny Harmonogram poboru prób ze Studni, Ujęcia i Sieci PĘTKOWICE - Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Uwagi
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 46,2 m3/h; Głębokość /zawieszenie pompy: 92,0 m / .... m Depresja 6,62m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: odczyn pH, jon amonowy, azotyny, azotany, jon amonowy, żelazo, mangan, przewodność ogólna. Raz na trzy lata (2016, 2019, 2022) woda surowa w zakresie: mętność, barwa, obczyn pH, zapach, chlorki, jon amonowy, azotyny, azotany, utlenialność, żelazo, mangan, wapń, magnez, sód, potas, twardość, zasadowość, wodorowęglany, siarczany, fluorki, sucha pozostałość, przewodność | bar: Miesiące 04
R
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 44,4 m3/h; Głębokość / zawieszenie pompy: 83,0 m / .... m Depresja 8,35m Zakres analiz określa decyzja Raz na rok woda surowa w zakresie: odczyn pH, jon amonowy, azotyny, azotany, jon amonowy, żelazo, mangan, przewodność ogólna. Raz na trzy lata (2016, 2019, 2022) woda surowa w zakresie: mętność, barwa, obczyn pH, zapach, chlorki, jon amonowy, azotyny, azotany, utlenialność, żelazo, mangan, wapń, magnez, sód, potas, twardość, zasadowość, wodorowęglany, siarczany, fluorki, sucha pozostałość, przewodność | bar: Miesiące 04
R
3 | Sieć Gojke Maciej Pętkowice Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 01; Miesiące 12
|  | Mk | [10 empty] | Mp
4 | Szkoła w Gowinie Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 05
Mk
5 | sklep ul.Boczna, Gowino Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 08
Mk
6 | Ujęcie - hydrofornia Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 10
Mk
Legenda:
R - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego (zakres rozszerzony)
Mk - monitoring kontrolny
Mp - monitoring przeglądowy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i eksploatację urządzeń Dec. nr 384/2015 ważne do dnia 27.08.2025 r.
Strona: 1/1
UG Wejherowo RIS

## Kąpino
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza - zał nr 10 do umowy
Roczny Harmonogram poboru prób ze Studni KĄPINO I i KĄPINO II oraz Sieci i SUWP KĄPINO - Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Uwagi
1 | Studnia nr 1 (K-II): Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 30,7 m3/h; Ekspl. 53,0 m3/h – 7,7 m Głębokość / zawieszenie pompy: 123,5 m / 70 m Zakres analiz określa decyzja Minimum raz w roku woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność ogólna, twardość ogólna, zasadowość, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, żelazo, mangan | bar: Miesiące 04
P
2 | Studnia nr 1 A (K-I): Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 30,7 m3/h; Ekspl. 32,0 m3/h – 2,7 m Głębokość / zawieszenie pompy: 112 m / .......m Zakres analiz określa decyzja Minimum raz w roku woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność ogólna, twardość ogólna, zasadowość, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, żelazo, mangan | bar: Miesiące 04
P
3 | Sieć - Kąpino sołtys Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 12
Mk
4 | Sieć - AGORA Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 05
Mk
5 | Sieć - Zielińska Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 01; Miesiące 08
|  | Mk | [6 empty] | Mp
6 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Miesiące 10: Mk + sur.
Mk + sur.
Legenda:
P - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego
Mk - monitoring kontrolny
Mp - monitoring przeglądowy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podz. i zrzut ścieków wód popłucznych nr OS-331/2007 ważne do dnia 31.03.2017 r.
Strona: 1/1
UG Wejherowo RIS

## Łężyce
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza - zał nr 9 do umowy
Roczny Harmonogram poboru prób ze Studni, Sieci i SUWP ŁĘŻYCE- Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Uwagi
1 | Studnia nr 2 A: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Postój, do rekonstrukcji
2 | Studnia nr 3 A: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 33 m3/h Głębokość / zawieszenie pompy: 175 m / Zakres analiz określa decyzja. Badania jeden raz w roku woda surowa w zakresie: barwa, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość ogólna, utlenialność, chlorki, amoniak, azotyny, żelazo, mangan | bar: Miesiące 04
P
3 | Studnia nr 4: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 47 m3/h – 8,5 m Głębokość / zawieszenie pompy: 171,7 m / Zakres analiz określa decyzja Badania jeden raz w roku woda surowa w zakresie: barwa, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość ogólna, utlenialność, chlorki, amoniak, azotyny, żelazo, mangan | bar: Miesiące 04
P
4 | Sieć - Senior Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 05
Mk
5 | Sieć - Świetlica Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 01
Mk
6 | Sieć - Ekodolina Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 08
Mp
7 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Miesiące 04: Mk; Miesiące 12: Mk + sur.
[5 empty] | Mk | [7 empty] | Mk + sur.
Legenda:
P - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego
Mk - monitoring kontrolny
Mp - monitoring przeglądowy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wódy podziemnej Dec. Nr OS-138/2014 ważna do dnia 01.04.2021 r.
Strona: 1/1
UG Wejherowo RIS

## Sopieszyno
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza - zał nr 8 do umowy
Roczny Harmonogram poboru prób ze Studni, Sieci i SUWP SOPIESZYNO - Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Uwagi
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 18,0 m3/h; Ekspl. 28,6 m3/h – 8,0 m Głębokość / zawieszenie pompy: 72 m / .... m Zakres zgodnie z decyzją Min. raz na dwa lata woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód potas, wapń magnez żelazo, mangan | bar: Miesiące 04
P
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 18,0 m3/h; Ekspl. 24,2 m3/h – 4,32 m Głębokość / zawieszenie pompy: 75 m / .......m Zakres zgodnie z decyzją Min. raz na dwa lata woda surowa w zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialność, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód potas, wapń magnez żelazo, mangan | bar: Miesiące 04
P
3 | Sieć - końcówka Sopieszyno Grubba Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 08
Mk
4 | Sieć - sklep, ul. Przyjaźni, Gowino Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | Miesiące 12: Mp + sur
Mp + sur
5 | SUWP woda uzdatniona Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 05
Mk
Legenda:
P - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego
Mk - monitoring kontrolny
Mp - monitoring przeglądowy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód Dec.nr 295/2010 z dnia 23.02.2010 r. ważne do 30.08.2016 r.
Pozwolenie na odprowadzenie wód popłucznych Dec. Nr OS-813/2006 ważne do 30.08.2016 r.
Strona: 1/1
UG Wejherowo RIS

## Reszki
Pieczęć firmy |  | Nazwa formularza - zał nr 7 do umowy
Roczny Harmonogram poboru prób ze Studni, Ujęcia i Sieci RESZKI - Gmina Wejherowo, 2016 r.
Nr | Miejsce pomiaru | Miesiące
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Uwagi
1 | Studnia nr 1: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 23,0 m3/h; Ekspl. 41,0 m3/h – 5,4 m Głębokość / zawieszenie pompy: 96,0 m / .... m Zakres analiz określa decyzja Min. raz na dwa lata woda surowa zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialnośc, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, mangan | bar: Miesiące 10
P
2 | Studnia nr 2: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenie: 23,0 m3/h; 41,0 m3/h – 5,4 m Głębokość / zawieszenie pompy: 114,1 m / .......m Zakres analiz określa decyzja Min. raz na dwa lata woda surowa zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialnośc, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, mangan | bar: Miesiące 10
P
3 | Studnia nr 3: Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | [12 empty] | Pozwolenia: 23,0 m3/h; Ekspl. 54,0 m3/h - 4,94 m Głębokość / zawieszenie pompy: 114,0 m/… m Zakres analiz określa decyzja Min. raz na dwa lata woda surowa zakresie: mętność, barwa, zapach, odczyn pH, przewodność, twardość ogólna, zasadowość, utlenialnośc, amoniak, azotyny, azotany, siarczany, chlorki, fluorki, sód, potas, wapń, magnez, żelazo, mangan | bar: Miesiące 10
P
4 | Sieć - sklep GS Gniewowo Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 01
Mk
5 | Sieć - końcówka Bieszkowice, p. Bieszk Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 08
Mk
6 | NDW - Szkoła Podstawowa Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 05; Miesiące 12
[6 empty] | Mk | [6 empty] | Mk
7 | Ujęcie - hydrofornia Badanie fizykochemiczne wody Badanie bakteriologiczne wody | bar: Miesiące 04
Mp
Legenda:
P - zaplanowany pomiar wg pozwolenia wodnoprawnego
Mk - monitoring kontrolny
Mp - monitoring przeglądowy
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód i eksploatację urządzeń Dec. Nr OS-547/2010 oraz Dec. zmieniająca Nr OS-466/2014 ważne do dnia 30.06.2016 r.
Strona: 1/1
UG Wejherowo RIS