Zestaw nr 1_Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ

Przetarg nieograniczony pn.

„Świadczenie usługi konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych otwartych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo”

Sygnatura akt: ZZP.271.33.2016.MW

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone z Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 27.07.2016 r. numer ogłoszenia: 164145 – 2016.

Wejherowo, dnia 09.08.2016 r.

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający Gmina Wejherowo zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy potencjał techniczny:

Czy wykonawca musi zatrudniać osobę z uprawnieniami do obsługi urządzeń koszowych

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że od Wykonawcy, jako profesjonalisty wymaga, aby wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonywane były w oparciu o odpowiednie przepisy prawa. Natomiast w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający informuje, że warunek ten, został szczegółowo opisany w SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy osoby do wykonywania zadań:

Czy wystarczy zatrudnienie jednej osoby gdyż zgodnie z przepisami BHP przy urządzeniach elektrycznych pracę należy wykonywać w zespole co najmniej dwuosobowym 
z uprawnieniami.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że od Wykonawcy jako profesjonalisty wymaga, aby wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wykonywane były w oparciu o odpowiednie przepisy prawa. Natomiast w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający informuje, że warunek ten, został szczegółowo opisany w SIWZ.

Pytanie 3:

Czy zamawiający posiada aktualne pomiary izolacji kabli, uziemień i skuteczności zerowania.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie posiada aktualnych pomiarów izolacji kabli, uziemień i skuteczności zerowania.

Pytanie 4:

Ile obiektów podlega pomiarom elektrycznym i w jakim czasie.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że do konserwacji i utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo, Zamawiający na dzień zawarcia umowy wyznaczył 799 punktów oświetlenia.

Zamawiający przypomina, że do czasu wykonania pełnego zakresu prac, wymienionych w rozdziale 2 ust. 4 i 5 SIWZ, konserwacja, w ramach umowy konserwacyjnej, dla 135 punktów w Kąpinie i 36 punktów oświetlenia w miejscowości Góra, nie będzie możliwa. Punkty te, zostaną włączone do usługi konserwacji po wykonaniu prac wymienionych w rozdziale 2 ust. 4 i 5 SIWZ.

Pytanie 5:

Czy zamawiający posiada karty oględzin obiektów.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie posiada aktualnych kart oględzin obiektów.

Pytanie 6:

Czy zamawiający posiada książki obiektów budowlanych.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający nie posiada aktualnych książek obiektów budowlanych.

Pytanie 7:

Czy wykonanie projektów budowlanych i prac związanych z wyniesieniem szafek oświetleniowych może być wykonane w czasie późniejszym gdy spowodowane będzie to uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający informuje, że termin wykonania przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie został określony w SIWZ, natomiast okoliczności dokonania ewentualnych zmian umowy, dotyczące m. in. terminu wykonania, zostały zawarte w projekcie umowy.

Pytanie 8:

W ofercie należy przewidzieć zgodnie z opisem wyniesie szafek oświetleniowych czy budowę nowych szafek oświetleniowych a jak tak to ile obwodowych i z jakim sterowaniem.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są nowe szafki oświetleniowe. Należy zastosować taką ilość obwodów, która zapewni prawidłowe zasilanie i sterowanie wszystkich przedmiotowych punktów zasilania oraz odpowiednią ilość obwodów rezerwowych. Sterowanie oświetleniem przedmiotowych obwodów oświetleniowych musi być w optymalnym stopniu dostosowane do istniejących systemów sterowań, zgodnie z projektami instalacji oświetleniowej i ma zapewnić niezawodne działanie instalacji oświetleniowych.

Pytanie 9:

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli konserwacja rozpoczęła się w 2016 roku i trwa nadal oraz jest poświadczenie zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający potwierdza, że uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli konserwacja rozpoczęła się w 2016 i trwa nadal.

Pytanie 10

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli utrzymanie dotyczy utrzymania oświetlenia parkowego i iluminacji.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ust. 1 pkt 2, zdanie pierwsze przed zmianą:

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu minimum 500 punktów oświetlenia ulic przez okres minimum 1 roku.

Przez utrzymanie Zamawiający rozumie – wykonanie czynności eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulic.”

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków ust. 1 pkt 2, zdanie pierwsze po zmianie:

„Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu minimum 500 punktów oświetlenia przez okres minimum 1 roku.

Przez utrzymanie Zamawiający rozumie – wykonanie czynności eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń oświetlenia.”

W wyniku udzielonych odpowiedzi, modyfikacji ulega załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych usług, aktualną treść wykazu usług stanowi załącznik nr 6a do SIWZ.

Powyższe odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i są dla Wykonawców wiążące.

…………..…………………………….

# Załącznik nr 6a do SIWZ  Wykaz wykonanych usług

Zamawiający

Gmina Wejherowo

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

PRZEZ WYKONAWCĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

(W zakresie niezbędnym do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia)

doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na utrzymaniu minimum 500 punktów oświetlenia przez okres minimum 1 roku.

Przez utrzymanie Zamawiający rozumie – wykonanie czynności eksploatacyjnych zapewniających utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń oświetlenia

|  | NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO | Przedmiot zamówienia |  | TERMIN WYKONANIA dd/mm/rrrr | NR STRONY, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. |  |  | Ilość punktów oświetlenia (minimum 500) | OD | DO |  |
| 1. | …………………… | ……………………………… |  | ……… | ………. | ….…… |
| 2. | …………………… | ……………………………… |  | ……… | ………. | ….…… |

........................., dn. .........................	              		 ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy